附件3

福州科技馆场馆屋顶漏水修复项目

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010524001001 | 嵌缝打胶 | (1)嵌缝打胶 | m | 487.696 |  |  |
| 2 | 050303006001 | 彩色压型钢板屋面板 | (1)型材屋面(单层彩钢板 檩条或混凝土面上) | m2 | 272.300 |  |  |
| 3 | 010606012001 | 钢支架 | (1)镀锌铁皮天沟支架制作 | kg | 345.000 |  |  |
| 4 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)屋面天沟、檐沟(镀锌铁皮天沟) | m | 52.300 |  |  |
| 5 | 010607004001 | 金属网栏 | (1)天沟、檐沟加装金属网栏 | m2 | 31.400 |  |  |
| 6 | 011701001001 | 综合脚手架 | (1)型材屋面(单层彩钢板 檩条或混凝土面上) | m2 | 24.000 |  |  |
| 7 | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒)棚 | (1)玻璃幕顶内加装遮阴(防寒)棚 | m2 | 124.600 |  |  |
| 8 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 24.900 |  |  |
| 9 | 080403006001 | 防水堵漏 | (1)吊顶上方漏点修复 | 点 | 28.000 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |